Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

______________   ______Якутова М.А.

подпись                                  инициалы, фамилия

к аттестату аккредитации

№ ___RA.RU.311492_________

от « 12 » февраля  2016 г.

на  24 листах, лист  1

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный  центр

стандартизации, метрологии и испытаний в Архангельской области и

Ненецком автономном округе»

ФБУ «Архангельский ЦСМ»

163060, г. Архангельск,  ул. Шабалина,  д. 3;

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58;

165300,  Архангельская область, г.Котлас,  ул. К. Маркса,  д. 48;

166700, Ненецкий автономный округ, п. Варандей

Поверка средств измерений

БВ

шифр поверительного клейма

|  | Измерения, тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) |  |
| 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН |
| 1 | Меры длины концевые плоскопараллельные | 0,1–100,0 мм | 3; 4 разряд КТ 1; 2; 3; 4; 5 |  |
| 2 | Меры длины концевые плоскопараллельные | 100–500 мм | 3; 4 разряд КТ 2; 3; 4; 5 |  |
| 3 | Щупы | 0,02–1,00 мм | КТ 2 |  |
| 4 | Наборы принадлежностей к мерам длины концевым | 2–15мм | ПГ ±0,5 мкм |  |
| 5 | Ленты измерительные. Рулетки металлические измерительные | 0–50 м 0–100 м | 3 разряд КТ 2; 3 |  |
| 6 | Линейки измерительные металлические | 0–1000 мм | ПГ ((0,1–0,2) мм |  |
| 7 | Измеритель уровня "Вектор" | 0–300 мм | ПГ ±1,0 мм |  |
| 8 | Меры (метры) брусковые деревянные и металлические Метры складные | 0–1000 мм | ПГ ±(1–1,5) мм |  |
| 9 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | 0–5000 мм | ПГ ±2,0 мм |  |
| на 24 листах, лист 2 |
| 10 | Ростомеры | 100-2200 мм | ПГ ±5 мм |  |
| 11 | Рейки нивелирные | 0–5000 мм | ПГ ±(0,1–1) мм |  |
| 12 | Вилки лесные измерительные, скобы лесные | 0–750 мм | ПГ ±(1–7,5) мм |  |
| 13 | Глубиномеры микрометрические | 0–150 мм | КТ 1; 2 |  |
| 14 | Глубиномеры индикаторные | 0–150 мм | ПГ ±(0,006–0,02)мм |  |
| 15 | Головки измерительные | от минус 100 до 100 мкм | ПГ ±(0,06–1,2) мкм |  |
| 16 | Головки измерительные цифровые | 10–60 мм | ПГ ±(1–2) мкм |  |
| 17 | Индикаторы часового типа | 0–50 мм | КТ 1; 2 ПГ ±(3–40) мкм |  |
| 18 | Индикаторы рычажно-зубчатые | 0–0,8 мм | ПГ ±0,01 мм |  |
| 19 | Индикаторы многооборотные | 0–2 мм | КТ 0; 1 |  |
| 20 | Микрометры рычажные | 0–1000 мм | ПГ ±(3–18) мкм |  |
| 21 | Микрометры типов МК, МЛ, МП, МТ, МГ Меры установочные к микрометрам типа МК и рычажным | 0–1000 мм 25–1000 мм | КТ 1; 2 ПГ ±(0,5–8,0) мкм |  |
| 22 | Нутромеры микрометрические | 50–1250 мм | ПГ ±(0,004–0,020) мм |  |
| 23 | Нутромеры индикаторные | 6–450 мм | КТ 1; 2 |  |
| 24 | Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм | 6–250 мм | ПГ ± (1,8–4,0) мкм |  |
| 25 | Приборы для поверки индикаторов | 0–50 мм | ПГ ±(3-8) мкм |  |
| 26 | Приборы для поверки измерительных головок | 0–10 мм | ПГ ±(0,15–2,0) мкм |  |
| 27 | Скобы с отсчетным устройством | 0–1000 мм | ПГ ±(0,001–0,02) мм |  |
| 28 | Стенкомеры индикаторные | 0–50 мм | ПГ ±(0,015–0,15) мм |  |
| 29 | Толщиномеры индикаторные | 0–50 мм | ПГ ±(0,015–0,15) мм |  |
| 30 | Шаблон путеизмерительный | 1510–1550 мм | ПГ ±(1-2) мм |  |
| 31 | Штангенциркули Штангенрейсмасы Штангенглубиномеры | 0–1600 мм 0-1600 мм 0–400 мм | ПГ ±(0,02–0,2) мм |  |
| 32 | Длиномеры вертикальные, Устройства проекционные типа ИЗВ-23 | 0–250 мм | ПГ ±(0,0012+ +L/120000) мм L в мм |  |
| 33 | Машины оптико-механические | 0-1000 м; 0-2000 м | ПГ ±(0,3+9·10-3L) мкм L в мм |  |
| 34 | Приборы и установки для поверки мер длины концевых плоскопараллельных | от минус 2000 до 2000 мкм | ПГ±0,2 % ПГ ±(0,1+1L) мкм L в мм |  |
| 35 | Система многоканальная с преобразователями индуктивными М-021, М-026 | от минус 20 до 20 мкм | ПГ ± 0,3 мкм |  |
| 36 | Микроскопы универсальные измерительные типа УИМ Приборы измерительные двух-координатные ДИП | 0–200 мм | ПГ ±(1+L/100) мкм L в мм |  |
| 37 | Микроскопы отсчетные | 0–12 мм | ПГ ±(0,02–0,005) мм |  |
| 38 | Оптиметры вертикальные и горизонтальные | 0–500 мм | ПГ ±(0,2–0,3) мкм |  |
| 39 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | Ra 0,1–12,5 мкм | ПГ от минус 17 до 12 % |  |
| 40 | Профилографы-профилометры | Ra 0,012–50 мкм Rz и Rmax 0.05-250 мкм | ПГ ((2-5) % |  |
| на 24 листах, лист 3 |
| 41 | Пластины плоские стеклянные | Диам. 60–120 мм | КТ 2 |  |
| 42 | Пластины плоскопараллельные стеклянные | 15–90 мм | Непараллельность (0,6–1) мкм Отклонение от плоскостности Н 0,1 мкм |  |
| 43 | Линейки оптические | 0,8–1,6 м | ПГ ((0,5+0,005Н)– –(2+0,01Н) мкм Н в мм |  |
| 44 | Линейки поверочные | 50–2500 мкм | 2; 3 разряд КТ 0; 1; 2 |  |
| 45 | Нивелиры | 0,6–∞ м | СКП ± (0,3 – 5,0) мм на 1 км двойного хода |  |
| 46 | Плиты поверочные | 160–2500 мм | КТ 0; 1; 2; 3 |  |
| 47 | Рейки дорожные | 0–3000 мм | ПГ (1 % |  |
| 48 | Гониометры | 0–360° | ПГ ±3(; 5( |  |
| 49 | Квадранты оптические | от минус 120° до 120° | ПГ ±(10–30)( |  |
| 50 | Меры плоского угла тип 1; 2; 3; 4 | 0–360° | 3; 4 разряд |  |
| 51 | Угольники поверочные | 60–600 мм | КТ 0; 1; 2 |  |
| 52 | Угломеры | 0–360( | ПГ±(2–20)( |  |
| 53 | Уровни | 0,01–0,15 мм/м | ПГ±(0,005–0,040) мм/м |  |
| 54 | Теодолиты | 0-360( гориз. углы; от минус 60° до 60( вертик. углы | СКО ((2–30)( |  |
| 55 | Тахеометры | 0-360( гориз. углы; D до 4000 м | СКО ((2–30)( ПГ±(2мм+2мм·10-6D) мм D в мм |  |
| 56 | Экзаменаторы | 0–1200( | ПГ((1–10)( |  |
| 57 | Толщиномеры покрытий | 0–20000 мкм | ПГ±(1,5–400) мкм |  |
| 58 | Измерители деформации клейковины | 0–150,7 ус.ед. | ПГ ((0,5–2,5) ус.ед. |  |
| 59 | Дальномеры лазерные | 0,05–200,00 м | ПГ±(1,5–5) мм |  |
| 60 | Гриндометры | 0–150 мкм | ПГ ±(1,5–10) мкм |  |
| 61 | Наборы мер толщины покрытий | 0–2000 мкм | ПГ ±2,5% |  |
| ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ |
| 62 | Дефектоскопы ультразвуковые | 1–5000 мм | ПГ ±(0,5–0,015) мм |  |
| 63 | Преобразователи ультразвуковые | 1,25–10 МГц | ПГ ± (0,1–0,9) МГц |  |
| 64 | Приборы ультразвуковые | 20–9900 мкс | ПГ ± (0,1+0,01Т) мкс |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН |
| 65 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,001–1,000 кг | 1 разряд КТ I |  |
| 66 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,002–5,000 кг | 2 разряд КТ II |  |
| 67 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,002–20,000 кг | 3, 4 разряд КТ II ; III |  |
| 68 | Весы для статического взвешивания | 0,01–250 кг | КТ III |  |
| 69 | Весы для статического взвешивания | 250–60000 кг | КТ III |  |
| 70 | Весы для статического взвешивания | 60000–200000 кг | КТ III |  |
| на 24 листах, лист 4 |
| 71 | Весы крутильные торсионные | 0,02–5 г | ПГ ±(0,02–10) мг |  |
| 72 | Гири эталонные | 200 г; 500 г | 1 разряд (E2) |  |
| 73 | Гири: - эталонные - общего назначения | 10-3–2 кг 10-3–2 кг | 2 разряд КТ F1 |  |
| 74 | Гири: - эталонные - общего назначения | 10-5–10 кг 10-5–10 кг | 3 разряд КТ F2 |  |
| 75 | Гири: - эталонные - общего назначения | 10-5–20 кг 10-5–20 кг | 4 разряд КТ М1 |  |
| 76 | Гири общего назначения | 0,01–10 кг | КТ М2 КТ М3 |  |
| 77 | Дозаторы весовые дискретного действия | 1–2000 кг | КТ 0,2–2,5 |  |
| 78 | Граммометры | 5–300 гс | ПГ (4 % |  |
| 79 | Динамометры пружинные общего назначения | 5·102–5·105 Н | ПГ (2 % |  |
| 80 | Динамометры медицинские диагностические | 0-200 даН | ПГ ±2% |  |
| 81 | Машины испытательные, прессы и установки | 5·102–2·106 Н | ПГ ((1–2,5) % |  |
| 82 | Ключи моментные шкальные и предельные | 6–200 Н·м | ПГ ((2–6) % |  |
| 83 | Спидометры автомобильные | 20–220 км/ч | ПГ ±3 км/ч |  |
| 84 | Установки тахометрические | 10–60000 об/мин | ПГ (0,05 % |  |
| 85 | Установки для поверки спидомеров Стенды для поверки локомотивных скоростемеров | 20–220 км/ч 5–150 км/ч 5–220 км/ч | ПГ ±0,5 км/ч ПГ 0,5 % ПГ 0,5 % |  |
| 86 | Тахометры, тахометрические приборы | 10–6·104 об/мин | КТ 0,2–2 |  |
| 87 | Измерители скорости движения транспортных средств | 2–400 км/ч | ПГ ± 1 км/ч |  |
| 88 | Твердомеры Бринелля ТБ Твердомеры Виккерса Твердомеры Роквелла | 75–450 HB 375–850 HV 80–86 HRA 80–100 HRB 20–70 HRC | ПГ((3–4) % ПГ((2–3) % ПГ((05-1,2) НR |  |
| 89 | Твердомеры для измерения твердости резины по Шору А | 0–100 единиц твердости | ПГ±1 деление шкалы |  |
| 90 | Стенды для балансировки колес автомобиля | 0–400 г 0–360 ( | ПГ( (3-5) г ПГ( 1,5 ( |  |
| 91 | Стенды для измерения и регулировки углов установки колес легкового автомобиля | от минус 48( до 48( 0–30 мм | ПГ((2–60)( ПГ(1 мм |  |
| 92 | Приборы для контроля и регулировки фар автомобиля | 0°00(–3°26( 0–10000 кд 300–1600 мм | ПГ((5–20) ( ПГ(10 % ПГ(3 % |  |
| 93 | Стенды тормозные | 0–50000 Н | ПГ ((2–3) % |  |
| 94 | Люфтомеры рулевого управления автотранспортных средств | Диапазон измерения cуммарного люфта 0–40° | ПГ±(0,5–1,0)° |  |
| 95 | Стенд для поверки люфтомеров СПЛ-Мета | от минус 90° до 90° | ПГ ± 0,1° |  |
| 96 | Адгезиметры | 0.05–50 кН 0,02–100 кг | ПГ ±2% ПГ ±(0,01N+0,01) кг |  |
| на 24 листах, лист 5 |
| 97 | Измерители прочности бетона | 0–100 кН 0–100МПа | ПГ ±2% ПГ ±8% |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ |
| 98 | Средства измерений скорости воздушного потока Трубки напорные | 0,1 – 30 м/с 0,1 –30 м/с | ПГ ±(0,05+0,03·V) м/с ПГ±(3– 5)%. |  |
| 99 | Стенды аэродинамические в диапазоне воспроизведения скорости воздушного потока | 0,1 –30 м/с | ПГ±(0,015+0,015·V) м/с |  |
| 100 | Счетчики воды | 0,006 –200,0 м3/ч Ду 10–150 мм | ПГ ((0,2–2,5) % |  |
| 101 | Ротаметры жидкостные | 0,006 –200,0 м3/ч | ПГ ±(1–2,5) % |  |
| 102 | Преобразователи расхода электро-магнитные, ультразвуковые, вихреакустические | 0,006 – 200,0 м3/ч Ду 10–150 мм | ПГ ((0,2–2,5) % |  |
| 103 | Установки объемно-весовые для поверки расходомеров и счетчиков жидкости | 0,006 – 200 м3/ч | ПГ ((0,05–0,2) % |  |
| 104 | Комплексы измерительные для измерения расхода и количества среды с сужающими устройствами | (Р 1–630 кПа Ду 50–1000 мм | ПГ ((1,5–5,0)% |  |
| 105 | Расходомеры ультразвуковые | 0,0002·Ду2–0,03· Ду2 м3/ч Ду 50–1200 мм | ПГ ((0,5–5,0) % |  |
| 106 | Счетчики ультразвуковые | 1000–10000 м3/ч | ПГ(0,15 % и ниже |  |
| 107 | Счетчики газа | 0,005–40 м3/ч | ПГ ((1,5–3,0) % |  |
| 108 | Установки поверочные счетчиков газа | 0,016–16 м3/час | ПГ ±0,5 % |  |
| 109 | Аспираторы, пробоотборные устройства, ротаметры газовые | 0,2–20 дм3/мин 0,04–40 м3/ч | ПГ ±3 % ПГ ±1,5 % |  |
| 110 | Средства измерений объёма | 0–1000 см3 | ПГ ±5% |  |
| 111 | Меры вместимости стеклянные: Колбы Цилиндры Мензурки Микробюретки Бюретки Пипетки | 5–200 мл 5–2000 мл 50–1000 мл 1–10 мл 10–100 мл 0,5–100 мл | КТ2 ПГ±(0,05–2,00) мл КТ2 ПГ ((0,2–20,0) мл ПГ ((5–50) мл КТ2 ПГ ((0,01 – 0,20) мл КТ2 ПГ±(0,05 – 0,2) мл КТ2 ПГ±(0,01 – 0,2) мл |  |
| 112 | Дозаторы пипеточные, миро-шприцы, дозаторы механические | 1(10-6–0,02 л 0,01–0,05 л | ПГ ((8,0–1,0) % ПГ ((1,0–5,0) % |  |
| 113 | Дозатор - пробник Журавлева | 27 см3 | ПГ (0,5 см3 |  |
| 114 | Мерники 1 разряда | 2–1000 л | 1 разряд |  |
| 115 | Мерники 2 разряда | 5–2000 л | 2 разряд |  |
|  | Мерники 2 разряда со специальной шкалой типа М2Р-СШ | 10–100 л | 2 разряд |  |
|  | Мерники технические | 5–5000 л 5–10000 л | КТ 1 КТ 2 |  |
| 116 | Мерники металлические технические для сжиженных газов | 5; 10 л | ПГ ±(0,1–0,25) % |  |
| 117 | Комплексы градуировки Резервуаров «МИГ», «ЗОНД» | 10–4000 мм 0,2–10000 м3 | ПГ±1 мм ПГ± 0,15 % |  |
| 118 | Колонки топливораздаточные | 40–160 л/мин | ПГ ±(0,25–1,00) % |  |
|  | на 24 листах, лист 6 |
| 119 | Резервуары вертикальные цилиндрические Резервуары стальные вертикальные цилиндрические казематные Резервуары стальные вертикальные цилиндрические с теплоизоляцией | до 2000 м3 2000–100000 м3 100–10000 м3 100–20000 м3 | ПГ ((0,1–0,2) % ПГ ((0,1–0,2) % ПГ ((0,1–0,2) % |  |
|  | Резервуары горизонтальные цилиндрические | 3–200 м3 | ПГ ((0,2–1,0) % |  |
|  | Резервуары (танки) речных и морских наливных судов | 25–3500 м3 | ПГ ((0,3–1,0) % |  |
| 120 | Цистерны автомобильные для жидких нефтепродуктов | до 5 м3 свыше 5 м3 | ПГ (0,4 % |  |
|  | Цистерны автомобильные для пищевых жидкостей | до 2,5 м3 свыше 2,5 м3 | ПГ (0,2 % ПГ (0,5 % |  |
| 121 | Системы измерительно-управляющие TRL/2 Уровнемеры и системы измерений уровня (периодическая поверка в процессе эксплуатации) Уровнемеры | 0–30 м от минус 20 до 90 °С 650–1000 кг/м3 10–20000 мм от минус 40 до 90 °С 650–1000 кг/м3 0–35 м | ПГ±(0,5–10) мм ПГ±0,5 °С ПГ±0,75 кг/м3 ПГ±1 мм ПГ±0,5 °С ПГ±1,0 кг/м3 ПГ ±(3–10) мм; 0,1 % |  |
| 122 | Установки измерительные типа "Нара-100" Комплексы топливозаправочные типа ТЗК | 166–500 л/мин 533–2000 л/мин 2500–4000 л/мин | ПГ ±(0,25–1,0) %. |  |
| 123 | Установки заправки сжиженным газом автотранспортных средств | 0–999,99 л | ПГ ±1,0 % |  |
| 124 | Системы измерений количества и показателей качества нефти СИКН | 60–8500 т/ч | Измерение массы брутто ПГ±0,25% |  |
| 125 | Установки трубопоршневые | 0,397–1900 м3/ч | 1 разряд |  |
| 126 | Установки трубопоршневые | 40–500 м3/ч | 2 разряд |  |
| 127 | Преобразователи расхода жидкости турбинные | 200–1900 м3/ч | ПГ ± 0,15 % |  |
| 128 | Массомеры | 0–545500 кг/ч | ПГ ±(0,1+(ZS/G)·100) % |  |
| 129 | Установка измерительная «ОЗНА-ИМПУЛЬС», «ОЗНА-МАССОМЕР» | Максимальное значение расхода: 2000 т/сут ; 4000 т/сут | ПГ ±2,5% |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА |
| 130 | Грузопоршневые манометры | от минус 0,1 до 250 МПа | КТ 0,008 – 0,025 1 разряд КТ 0,03-0,06 2 разряд КТ 0,1-0,25 3 разряд |  |
| 131 | Калибраторы давления, преобразователи давления и вакуума Преобразователи разности давлений | от минус 0,1 до 60 МПа от минус 0,1 до 250 МПа от минус 0,1 до 250 МПа | КТ 0,008 и ниже КТ 0,04 и ниже КТ 0,04 и ниже |  |
| 132 | Манометры, мановакуумметры, вакуумметры, тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры | от минус 0,1 до 60 МПа от минус 0,1 до 250 МПа | КТ 0,008 и ниже КТ 0,04 и ниже |  |
| на 24 листах, лист 7 |
| 133 | Микроманометры | 100 – 4000 Па | 2 разряд КТ 0,02 иниже |  |
| 134 | Установки для поверки каналов измерения давления, установки для поверки каналов измерения давления и частоты пульса | 20 – 400 мм рт.ст 30;40;60;80;120;160;180;200 мин-1 | ПГ±0,5 мм рт.ст. ПГ ±0,5 % |  |
| 135 | Барометры, системы измерительные с каналами измерения барометрического давления | 30–110 кПа | ПГ±0,033 кПа |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ |
| 136 | Вискозиметры стеклянные капиллярные | 4·10-7–1·10-1 м2/с | ПГ ±(0,5–1) % |  |
| 137 | Вискозиметры условной вязкости типа ВУ | 10–150 с | ПГ (0,5 с |  |
| 138 | Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов типа ВЗ | 12–300 с | ПГ ±3% |  |
| 139 | Жидкости градуировочные | 4·10-7–1·10-1 м2/с | ПГ (0,2 % |  |
| 140 | Ареометры для спирта | 0–100 об.% доли спирта | ПГ (0,1; 0,5 об. % доли спирта |  |
| 141 | Ареометры общего назначения | 650–1840 кг/м3 | ПГ (1,0 кг/м3 |  |
| 142 | Ареометры для нефти | 650–1070 кг/м3 | ПГ (0,5; 1,0 кг/м3 |  |
| 143 | Ареометры - сахаромеры | 0–75 % массовой доли сахара | ПГ (0,1 ; 0,2; 0,5 % массовой доли сахара |  |
| 144 | Ареометры для молока | 1015 - 1040 кг/м3 | ПГ ((0,5–1,0) кг/м3 |  |
| 145 | Кондуктометры промышленные, анализаторы кондуктометричские. Кондуктометры лабораторные. | 10-4–100 См/м | ПГ ±(0,5–10) % |  |
| 146 | Газоанализаторы и сигнализаторы для определения содержания: -метана (CH4) | 0 – 5,28 об.% | ПГ ± 0,2 об.% |  |
|  | - пропана (С3H8) -гексана (C6H14) - углеводородов CH по C6H14 (в пересчете на C3H8) - водорода (Н2) - кислорода (O2) - сероводорода (H2S) - аммиака (NH3) -диоксида серы (SO2) - оксида азота (NO) | 0 – 2,3 об.% 0 – 0,5 об.% 0 – 2000 млн-1 0 – 15000 млн-1 0 – 100 об.% 0 – 30 об.% 0 – 80 об.% 0 – 10 ppm 10 – 500 ppm 0 – 20 мг/м3 10 – 2000 мг/м3 0 – 15 %об. 0 – 100 мг/м3 0 – 1300 мг/м3 0 – 2 мг/м3 | ПГ ±(0,05 – 0,1) об.% ПГ ±5% ПГ ±4 млн-1 ПГ ±(3 – 5) % отн. ПГ ±0,2 об.% ПГ ±0,1 об.% ПГ ±(1 – 4) % отн. ПГ ±15 % прив. ПГ ±15 % отн. ПГ ±15 % прив. ПГ ±15% отн. ПГ ± 12% отн ПГ ±25% отн. ПГ ±(10 – 25) % прив. ПГ±(0,1+0,15Сх) |  |
| на 24 листах, лист 8 |
|  | -диоксида азота (NO2) -оксида углерода (CO) - диоксида углерода (CO2) | 2 – 50 мг/м3 0 – 100 ppm 100 – 1000 ppm 0 – 0,5 об.% 2 – 500 мг/м3 0 – 2 мг/м3 2 – 10 мг/м3 0 – 10 об.% 0 – 15 об.% 0 – 50 мг/м3 20 – 200 мг/м3 0 – 30 об.% 0 – 40 об.% 0 – 2 об.% | ПГ ±(0,2+0,1Сх) ПГ ±15 ppm ПГ ±15% отн. ПГ ±10% отн. ПГ ± 10% отн. ПГ ±0,5 мг/м3 ПГ ±(0,5+0,17(Си-2)) ПГ ±0,02 об.% ПГ ±(3 – 5) %отн. ПГ ±(0,75 – 5,0) мг/м3 ПГ ±10 %отн. ПГ ± (0,005 – 2,5) об.% ПГ ±(3 – 25)%отн. ПГ ± 5% прив. |  |
| 147 | Газоанализаторы и сигнализаторы для определения содержания хлора (Cl2) | 0,5 –50 мг/м3 | ПГ±20% |  |
| 148 | Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе | 0-0,5 мг/л 0,5-2,0 мг/л | ПГ±(0,02 – 0,05) мг/л ПГ±(10-20) % |  |
| 149 | Анализаторы жидкости типа Флюорат-02 | 10–90 %Т, 0,01–25 мг/дм3 | ПГ ±2 %Т ПГ ±(0,005–2,504) г/дм3 |  |
| 150 | Анализаторы содержания нефтепродуктов в воде | 1–1000 мг/дм3 1–500 мг/дм3 1–250 мг/дм3 | ПГ±(2–3) мг/дм3 ПГ±(1,00+0,02·с) мг/дм3 ПГ±(0,5+0,05·с) мг/дм3 |  |
| 151 | Анализаторы ртути в воде | 0,0015–0,015 мкг/см3 | ПГ (20 % |  |
| 152 | Анализаторы серы в нефтепродуктах | диапазон массовой доли серы:0,0050–0,0100 % 0,015–0,050 % 0,06–0,10 % 0,2–5,0 % | ПГ ±30 % ПГ ±15 % ПГ ±10 % ПГ ±5 % |  |
| 153 | Анализаторы растворенного кислорода | 0–60 мг/дм3 | ПГ ±1,5% и ниже |  |
| 154 | Термогигрометры, измерители температуры и влажности | 0–100 % от минус 40 до 80 (С | ПГ((2-5)% ПГ((0,3-1,0) (С |  |
| 155 | Преобразователи температуры и влажности измерительные | 0–100%, от минус 40 до 110 (С | ПГ для унифицированного выходного сигнала и индекса заказа, ±(2 – 3)%; ± (0,2 – 0,3)°С Для измеряемой величины и индекса заказа,±(2 – 3)%; ± (0,2 – 0,3)°С |  |
| 156 | Гигрометры психрометрические | 5–42 0С 15–95 % | ПГ(0,2 °С ПГ ((5–7) % |  |
| 157 | Психрометры аспирационные | от минус 25 до 50 °С | ПГ(0,10С |  |
| 158 | Преобразователи лабораторных и промышленных рН-метров, иономеров, Иономеры рН-метры, иономеры в комплекте с электродами. | от минус 2 до 16 ед. рН ЭДС ±2000 мВ от минус 20 до 20 ед. рХ ЭДС ±4000 мВ. от 0 до 14 ед. рН(рХ) | ПГ((0,005–0,02) ед.рН ПГ ((0,7–5) мВ ПГ((0,005–0,02) ед.рХ ПГ ((0,7–5) мВ ПГ((0,05–0,3) ед.рН(рХ) |  |
| на 24 листах, лист 9 |
| 159 | Электроды стеклянные для определения активности ионов водорода, Электроды ионоселективные (стеклянные, мембранные). Электроды для измерения окислительно-восстановительного потенциала водных растворов (редоксиметрия). Электроды вспомогательные | 0–14 ед. рН от минус 200 до 2250 мВ 202 – 212 мВ | ПГ (0,2 ед.рН ПГ (12 мВ ПГ (3 мВ |  |
| 160 | Установки для поверки комплектов рН-метров | 0–2,1 В | ПГ (0,2 мВ |  |
| 161 | Титраторы автоматические | 0,01 – 100 мг | ПГ±(1–4)% СКО 1,5% |  |
| 162 | Плотномеры, анализаторы плотности автоматические | 650–1600 кг/м3 | ПГ±(0,01-1,0) кг/м3 ПГ±(0,05-2,0)0С |  |
| 163 | Хроматографы газовые | Предел детектирования 5·10-9–1·10-14 г/с; | СКО ±(1-4)% по высоте, СКО ±(1-4)% по площади, СКО ±(1-4)% по времени удержания |  |
| 164 | Хроматографы жидкостные | Предел детектирования 5·10-9–6·10-10 г/с; | СКО ±(1 – 5)% по высоте пиков, СКО ±(1 – 2)% по площади, СКО ±(0,3 – 2)% по времени удержания |  |
| 165 | Хромато-масс-спектрометры | Отношение сигнал/шума по гексахлорбензолу 10:1 | СКО выходного сигнала не более 4% |  |
| 166 | Влагомеры товарной нефти | 0,01–2,00 % об. 0,01–6,00 % об. 0,01–10,00 % об. 0,1–30,0 % об. | ПГ±0,05 % об. ПГ±0,1 % об. ПГ(0,15 % об. ПГ±(0,15+0,015W)% об. |  |
| 167 | Приборы для определения пенетрации нефтяных битумов | 0–360 ед. пенетр. | ПГ ±1 ед. пенетр. |  |
| 168 | Прибор "Вика" | 0–40 мм | ПГ ±0,2 мм |  |
| 169 | Влагомеры пиломатериалов кондуктометриче6ские | 6–100 % | ПГ ((2,0–2,5) % |  |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |
| 170 | Термометры ртутные стеклянные лабораторные | от минус 30 до 300 °C с ц.д.0,05–0,1 0С | 2, 3 разряды |  |
| 171 | Термометры манометрические | от минус 80 до 600 0С | КТ 1,5; 2,0; 2,5 |  |
| 172 | Термометры контактные цифровые | от минус 80 до 12000С | ПГ±(0,5-2,0)0С |  |
| 173 | Термопреобразователи сопротивления: -платиновые -медные -никелевые | от минус 196 до 850 0С; от минус 180 до 2000С; от минус 60 до 1800С | Класс допуска А; B; С Класс допуска А; B; С Класс допуска С |  |
| 174 | Комплекты термометров сопротивления | 0–180 0 С | Класс 1, 2 |  |
| 175 | Термопреобразователи с унифицированными выходными сигналами | Uвых. 0–5mA; 0–20 mA; 4–20 mA; от минус 80 до 1200 (С; | ПГ±0,2 % и ниже. |  |
| 176 | Калибраторы температуры | от минус 80 до 1200 0С | ПГ±(0,2-2,0) 0С |  |
| 177 | Термостаты жидкостные | от минус 80 до 300 0С | Температурный градиент 0,01–0,25 0С/см |  |
| на 24 листах, лист 10 |
| 178 | Термометры стеклянные жидкостные, в том числе ртутные | от минус 80 до 600 °С | ПГ ((0,05–10,0) °С |  |
| 179 | Преобразователи термоэлектрические | от минус 80 до1200 °С | ПГ ((1,5–10) °С |  |
| 180 | Калориметры сжигания со статической бомбой | 15–40 кДж | ПГ (0,1 % |  |
| 181 | Тепловычислители Корректоры газа, Вычислители количества газа | 04–107 ГДж [0-(1·1011–1] м3 | ПГ ((0,02–3) % ПГ±0,05% |  |
| 182 | Теплосчетчики | 0–107 ГДж 0–150 (С Ду от 10 до 150 мм Q (0,006 – 200) м3/ч | ПГ ((2–6) % |  |
| 183 | Измерители-регуляторы микропроцессорные, измерители-регуляторы универсальные многоканальные | 0–5 мА 4–20 мА 0–20 мА 0–1 В от минус 199 до 1800 0С | ПГ±0,25% и ниже |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ |  |
| 184 | Меры частоты и времени | 0,1; 1; 5; 10 МГц | ПГ ±(1·10-10–1,5·10-7 ) |  |
| 185 | Частотомеры электронно-счетные | 0,10 Гц –17,85 ГГц | ПГ ±(5·10-7 + + ед.счета) и ниже |  |
| 186 | Измерители частоты резонансного типа (Ч2-) | 0,02–17,85 ГГц | ПГ ((0,5–0,05) % |  |
| 187 | Синтезаторы и преобразователи частоты. | 50,00 Гц–1 ГГц | ПГ ±2·10-7 |  |
| 188 | Умножители частоты | 1–400 МГц | НСТБ 1·10-5–5·10-8 |  |
| 189 | Приемники компараторы | 5–287,8 кГц | ПГ ± 5·10-10 |  |
| 190 | Компараторы частоты | 1; 5; 10 МГц | НСТБ ± 5·10-12 |  |
| 191 | Измерители временных интервалов | 50 нс–10 с | ПГ ±3·10-6 |  |
| 192 | Секундомеры механические Секундомеры электронные | 3, 30, 60 мин 0–9 ч. 59 мин 59,99 с | ПГ ±(0,1–1,8) с ПГ ±(9,6 ·10-6·Tx+0.01) с |  |
| 193 | Частотомеры стрелочные показывающие | 10 Гц–20 кГц | ПГ (0,02 % |  |
| 194 | Генераторы низкочастотные измерительные | 0,001 Гц–30,000 МГц 10 мкВ–100 В | ПГ ±(3·10-7–3·10-2) ПГ ((1–10) % |  |
| 195 | Генераторы сигналов измерительные | 30 МГц–17,85 ГГц | ПГ ± (0,5–1) % |  |
| 196 | Тарификаторы таксофонов | 10–600 с | ПГ ±1 % |  |
| 197 | Системы измерений длительности соединений | 1–10800 с | ПГ ±1 с |  |
| 198 | Формирователь телефонных соединений «Призма» | 1–10800 с | ПГ ((0,3–0,5) с |  |
| 199 | Прибор поверки таксофонов "Комета" | 10 с 600 с | ПГ ±0,15 с ПГ ±0,15 с |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН |
| 200 | Установки поверочные постоянного тока, напряжения и сопротивления | 10-3–30 А 0,02–1000 В 10-3–105 Ом | ПГ ((0,006–0,01) % |  |
| 201 | Амперметры постоянного тока | 10-6–50 А | 2 разряд КТ 0,05–4,0 |  |
| 202 | Усилители и амперметры электрометрические Амперметры электрометрические | 1·10-8 – 2,5·10-4 А 1·10-8 –5·10-3 А | ПГ ((2–3) % ПГ ((3–20) % |  |
| на 24 листах, лист 11 |
| 203 | Нановольтамперметры гальванометры постоянного тока | 10-9–10-3А | КТ 0,5–5 |  |
| 204 | Шунты постоянного тока | 0,1–50 А | КТ 0,1– 1,5 |  |
| 205 | Меры ЭДС и постоянного напряжения | 1–10 В | 3 разряд КТ 0,001–0,02 |  |
| 206 | Калибраторы постоянного напряжения и тока | 10-3–1000 В 10-3–30 А | ПГ ((0,002–0,1) % |  |
| 207 | Делители напряжения постоянного тока | 1:10–1:10000 В | ПГ ((0,001–1) % |  |
| 208 | Потенциометры постоянного тока | 10-6–2 В | КТ 0,001–0,01 |  |
| 209 | Вольтметры постоянного тока, киловольтметры электростатические | 10-3–1000 В 10-5 – 1000 В 0,2–30 кВ | КТ 0,005–4,0 КТ 0,1–4,0 КТ (0,5–1,0)% |  |
| 210 | Ваттметры постоянного тока | 0,002–20 А 0,2-240 В 0,0004 – 4,8 кВт | КТ 0,2–4,0 |  |
| 211 | Установки поверочные, калибраторы переменного тока и напряжения | 0,05 –300 А 40–20000 Гц, 10-3 – 1000 В | ПГ ((0,05–0,5) % |  |
| 212 | Амперметры переменного тока | 2·10-5 – 10 А (~), 40-20·103 Гц, 2·10-5 – 50 А (~) 50;400 Гц | 2 разряд 2 разряд |  |
| 213 | Вольтметры переменного тока аналоговые и цифровые, киловольтметры электростатические | 10-5 – 1000 В 20-100000 Гц, 0,2–30 кВ 50 Г | КТ 0,1–4,0 КТ (0,5–1,0)% |  |
| 214 | Ваттметры и варметры однофазные и трехфазные, измерители коэффициента мощности однофазные Ваттметры малокосинусные | 10-2– 6000 В, 2·10-3–20 А, 10–20000 Гц, 0,0004 – 7,5 кВт 0–360° 10-2– 6000 В, 2·10-3 – 20 А, 0,0004 –7,5 кВт КМ 0,1–0,5, 10–200000 Гц, 0–360° | 2 разряд КТ 0,2–4,0 2 разряд КТ 0,5–4,0 |  |
| 215 | Измерители коэффициента мощности однофазные. Измерители коэффициента мощности однофазные и трехфазные. Измерители разности фаз. Фазометры промышленной частоты. | КМ от минус 1 до 1 0–360° 40–20000 Гц, 10-2– 6000 В, 2·10-3 –20 А, 0,0004 –7,5 кВт 50 Гц | КТ 1,0–4,0 |  |
| 216 | Клещи токоизмерительные | 1–1000А 40–60 Гц 0,01–105 Ом | КТ 2,5–4,0 |  |
| 217 | Трансформаторы тока | 1–3000 А/1;5А 3000–30000 А 50Гц | КТ 0,2S;0,2;0,5;0,5S; 1;3;5;5Р;10;10Р ПГ ((0,25–3) % |  |
| на 24 листах, лист 12 |
| 218 | Измерители параметров УЗО | 0–240 В 4–500 мА 10–900 мс (50±1) Гц | ПГ ± (1,0–10,0) % ПГ ± (1,0–10,0) % ПГ ± 2 % |  |
| 219 | Трансформаторы напряжения измерительные | 3–36 кВ/ 100 В;100/√3 50 Гц | КТ 0,2–4,0 |  |
| 220 | Трансформаторы напряжения измерительные | 110;220 кВ/100/√3В 50 Гц КТ 0,5–4,0 | КТ 0,5–4,0 |  |
| 221 | Счетчики индукционные электрической энергии переменного тока одно- и трехфазные промышленной частоты. Счетчики электрической энергии переменного тока электронные одно- и трехфазные | 2,5·10-2–100 А 57,7–300 В 0,5 – 50 А 57,7–600 В 50 Гц 0–360° | КТ 0,2–2 |  |
| 222 | Установки для поверки счетчиков электрической энергии переменного тока | 0,5–50 А 30–600 В 40–1000 Гц | КТ 0,1–0,2 |  |
| 223 | Приборы для измерения сопротивления цепи фаза-ноль | 0–2 Ом | ПГ (10 % |  |
| 224 | Измерители тока короткого замыкания | 0,3–100 А 0,5–250 В | ПГ ((4–10) % |  |
| 225 | Меры и магазины емкости | 10-14–10-4 Ф 1000 Гц | ПГ ((0,06–5) % |  |
| 226 | Меры индуктивности и измерители индуктивности | 10-6–1 Гн 1000 Гц 0,02–10 Гн | 3 разряд ПГ ±(0,3–6)% ПГ ±(0,3–6)% |  |
| 227 | Измерители электрического сопротивления Омметры, мегаомметры | 10-3–1010 Ом 10-3–1012 Ом | 3 разряд КТ ((0,002–0,1) % КТ ((0,3–10) % |  |
| 228 | Компараторы сопротивления | 10-2–1010 Ом | 2 разряд ПГ ((0,0001–0,01) % |  |
| 229 | Меры электрического сопротивления однозначные и многозначные | 10-3–1011 Ом | 3 разряд ПГ ((0,0003–2) % |  |
| 230 | Мосты переменного тока, измерители полного сопротивления (проводимости) | 10-2–108 Ом 102–10-8 См 1000 Гц | 3 разряд ПГ ((0,1–5,0) % |  |
| 231 | Мосты переменного тока, измерители индуктивности | 10-6–1 Гн 1000 Гц | ПГ ((0,1–5,00) % |  |
| 232 | Мосты переменного тока, измерители ёмкости* | 10-10–10-6 Ф tgδ 10-4–1 1000 Гц | ПГ ((0,05–0,10) % | * при наличии у заказчика блока поверки |
| 233 | Мосты постоянного тока измерительные | 10-8–1012 Ом | ПГ ((0,05–5,00) % |  |
| 234 | Установки высоковольтные измерительные | U= :1 кВ – 70 кВ, U~ :1 – 50 кВ I (0,05 – 50) мА, 50 Гц | ПГ ±(3–10)% ПГ ±(3–10)% γ ±(5–10)% |  |
| на 24 листах, лист 13 |
| 235 | Приборы для измерения показателей качества электрической энергии | 22–440 В 0,1–5 А 42,5–69 Гц | ПГ ±0,2 % ПГ ±0,5 % ПГ ±0,01 % |  |
| РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ |
| 236 | Вольтметры диодные компенсационные | 10 мВ–100 В 20 Гц–1000 МГц | ПГ ((0,2–12,0) % |  |
| 237 | Вольтметры диодные компенсационные | 0,3; 1; 3; 10 В 20 Гц–1000 МГц | 2 разряд |  |
| 238 | Вольтметры постоянного тока электронные | 0,1 мВ–1000 В | ПГ ((0,015–10) % |  |
| 239 | Вольтметры переменного тока электронные | 0,1 мВ–300 В 10 Гц–1000 МГц | ПГ ((0,5–25,0) % |  |
| 240 | Вольтметры селективные | 1 мкВ–10 В 20 Гц–1000 МГц | ПГ ((6–15) % |  |
| 241 | Усилители измерительные низкочастотные | 5 мкВ–1 В 2 Гц–200 кГц | ПГ ((3–25) % |  |
| 242 | Вольтметры электронные импульсного напряжения | 1 мВ–300 В 1 Гц–50 МГц 3 нс–1 с | ПГ ((0,5–25,0) % |  |
| 243 | Калибраторы импульсного напряжения | 0,1–100 В 0,1–1000 Гц 1–1000 мкс | ПГ ((0,15–1,00) % ПГ (20 % ПГ (20 % |  |
| 244 | Установки и приборы для поверки вольтметров переменного тока | 10 мкВ–1000 В 10–100 кГц | 2 разряд |  |
| 245 | Ваттметры, преобразователи СВЧ мощности в коаксиальных и волноводных трактах | 10-4–1 Вт 0,03–17,44 ГГц | ПГ ±(4–25) % |  |
| 246 | Генераторы импульсов измерительные Генераторы испытательных импульсов | 10 мВ–100 В 10-9–1 с 0,1 Гц–200 МГц tфр ( 0,85 нс | ПГ ((1–15) % ПГ ((0,001–10) % ПГ ((0,0001–20) % |  |
| 247 | Осциллографы универсальные | 0–1000 МГц 10 мкВ–100 В | ПГ ((0,5–25,0) % |  |
| 248 | Осциллографы стробоскопические | 0–3000 МГц 10 мкВ–100 В | ПГ ((0,5–25,0) % |  |
| 249 | Генераторы шума низкочастотные | 3 мкВ–10 В 5 Гц–6,6 МГц | ПГ ((2,5–10,0) % |  |
| 250 | Генераторы сигналов специальной формы | 0,001 Гц–20 МГц | ПГ ((6·10-6 –2) % |  |
| 251 | Измерители параметров полупроводниковых приборов и интегральных схем | 0,05–10 В 10-7–0,1 А | ПГ ((1–5) % |  |
| 252 | Источники питания постоянного тока | 0–300 В 0–30 А | ПГ ((0,5–1,0) % |  |
| 253 | Анализаторы спектра | 1 мкВ–10 В 10 Гц–17,44 ГГц | ПГ ((7–40) % |  |
| 254 | Измерители нелинейных искажений | 0,003–100 % 10 Гц–200 кГц | ПГ ((2–10) % ПГ ((2,0–2,5) % |  |
| 255 | Приборы для исследования АЧХ, генераторы качающейся частоты | 10 Гц–1400 МГц 0–120 дБ | ПГ ±(10-2–2·10-4) ПГ ((0,5–3,0) дБ |  |
| 256 | Линии измерительные | КСВ 1,02–1,1 0,5–17,85 ГГц | Непостоянство связи с линией ( (1,4 – 2)% |  |
| на 24 листах, лист 14 |
| 257 | Измерители полных сопротивлений | КСВ 1,05–1,1 0–360° 0,02–1 ГГц | ПГ (7 % ПГ ±7 ° |  |
| 258 | Измерители КСВН и ослабления | КСВ 1,05– 5,0 0–минус 35дБ 0,02–1,25 ГГц | ПГ ±5К |  |
| 259 | Установки для поверки СИ ослабления (Д1) | 0–100 дБ 10-4–17,44 ГГц | ПГ ± (0,05–1,43) дБ |  |
| 260 | Генераторы уровня | 20 Гц–2,1 МГц минус 60 до 30 дБ | ПГ (2·10-6 ПГ (0,1 дБ |  |
| 261 | Измерители уровня проводной связи | от минус 130 до 32 дБ 20 Гц–18,6 МГц | ПГ ±(0,05–1,5) дБ ПГ ±(2·10-4–12) % |  |
| 262 | Измерители неоднородностей линий передач (Р-5- ..), рефлектометры цифровые | 0–300 км | ПГ ±0,1 % |  |
| 263 | Анализаторы телефонных каналов | 20–20000 Гц от минус10 до минус 95 дБ | ПГ ±(0,003–0,01) % ПГ ±(0,05–2,5) дБ |  |
| 264 | Анализаторы и измерители уровня телевизионных сигналов | 5–2000 МГц 20–120 дБ | ПГ ±(1–6) дБ |  |
| 265 | Калибраторы фазовых сдвигов | 0–360 ° 5–107 Гц | ПГ ((0,1–6) ° |  |
| 266 | Измерители разности фаз | 0–360 ° 5–107 Гц | ПГ ((0,1–5) ° |  |
| 267 | Аттенюаторы и магазины затухания | 0,1–100 МГц 0–110 дБ | ПГ ((0,3–2) дБ |  |
| Виброакустические измерения |
| 268 | Усилители заряда | 0,3Гц–200кГц 0,1мВ/пКл–10В/пКл | ПГ ( (0,1–1)% |  |
| 269 | Шумомеры – по свободному полю | 20–20000 Гц | ПГ ( (0,7–1,5) дБ |  |
|  | – по давлению | 20–40000 Гц | ПГ ( 0,5 дБ |  |
|  | – по электрическим характеристикам | 2–100000 Гц | ПГ ( (0,2–1,0) дБ |  |
| 270 | Калибраторы и пистонфоны на фиксированной частоте | 180–1000 Гц | ПГ ( (0,3–0,7) дБ |  |
| 271 | Фильтры электронные октавные, третьоктавные | 4–10·105 Гц | ПГ ±0,5 дБ |  |
| 272 | Виброустановки поверочные | до 1500 м/с2 5–104 Гц | 2 разряд |  |
| 273 | Виброметры и виброизмерительные преобразователи | Диапазон частот 5–15000 Гц Виброускорение 0,05–100 м/с2 | ПГ±(5–20) % |  |
| 274 | Аудиометры | 125–8000 Гц 250–8000 Гц | ПГ±(1,5–5 ) дБ (воздушная проводимость) ПГ±(3–5) дБ (костная проводимость) |  |
| ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |
| 275 | Люксметры | 1–200000 лк | ПГ((6,0–8,0)% |  |
| 276 | Пульсметры | Кп(3–100) % | ПГ((8,0–10,0)% |  |
| 277 | Яркомеры | 1–200000 кд/м2 | ПГ ± (6–10) % |  |
| 278 | Радиометры | 0,01–20 Вт/м2 | ПГ ± (8–15) % |  |
| на 24 листах, лист 15 |
| 279 | Установка эталонная автоматизированная для поверки люксметров, яркомеров, радиометров и пульсметров, УЛР-1А | 2–200000 лк 2–200000 кд/м2 0,01–20 Вт/м2 Кп (3–100) % | ПГ ± 2,5 % ПГ ± 3,0 % ПГ ± 3,0 % ПГ ± 3,0 % |  |
| 280 | Колориметры фотоэлектрические | 0,1–100 %Т 315–990 нм | ПГ ±(0,5–1,5) %Т ПГ ±3 нм |  |
| 281 | Рефрактометры лабораторные визуальные | 1,3–1,7nD | ПГ ±(1·10-4–1·10-3)nD |  |
| 282 | Спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области спектра | 0–100 %Т 186–1100 нм | ПГ ±(0,5–1) %Т ПГ ((1–4) нм |  |
| 283 | Поляриметры | от минус 20 до 20 ° | ПГ ±(10·10-2–5·10-2) |  |
| 284 | Дымомеры | 0–100 % 0–9,9 м-1 | ПГ ±2 % ПГ ±0,025 м-1 |  |
| 285 | Измерители светового пропускания спектрально-неселективных стекол | 2 – 100 % | ПГ ±(2 – 5)% |  |
| 286 | Спектрофотометры атомно-абсорбционные | 0,05–20 мг/л 190–900 нм 0–100% | ПГ±(2–10) % ПГ±(0,1–1,5) нм ПГ±(0,5–1,0) % |  |
| 287 | Фотометры пламенные | 0,005–50 мг/л | ПГ±5% |  |
| 288 | Фурье спектрофотометры инфракрасные | 270-80000 см-1 | ПГ ±(0,5–1,0) см-1 |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЯДЕРНЫХ КОНСТАНТ |
| 289 | Приборы дозиметрические для измерения экспозиционной и эквивалентной дозы и мощности экспозиционной и эквивалентной дозы рентгеновского и гамма излучения. | 0 -1,8∙10-2 Кл/кг, 3,8·10-12–2,1·10-7 А/кг | ПГ ((10–30) % |  |
| 290 | Дозиметры индивидуальные конденсаторные | 0 -1,8∙10--2 Кл/кг | ПГ ((10–30) % |  |
| 291 | Дозиметры индивидуальные прямопоказывающие | 0-1,8∙10--2 Кл/кг, | ПГ ±(10–30) % |  |
| 292 | Установки дозиметрические с набо-ром источников гамма-излучения Со-60, Сs-137 | 3,5·10-10–4,8·10-6 А/кг | 2 разряд |  |
| 293 | Радиометры загрязненности поверхности бета-активными веществами | 1·10-1-7,78·102 част//с·см2 | ПГ ((10–35) % |  |
| СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 294 | Термометры медицинские электронные | 34–42 °С | ПГ (0,1 °С |  |
| 295 | Сфигмоманометрыртутные, мембранные, автоматические; каналы измерения давления и частоты пульса неинвазивных полуавтоматических, автоматических измерителей артериального давления | 20–400 мм.рт.ст. 30; 40; 60; 80; 120; 160; 180; 200 мин-1 | ПГ ±(2–4)мм рт.ст. ПГ ±3 % |  |
| 296 | Тонометры внутриглазного давления через веко цифровые портативные ТГДц-02, ТГДц-03; тонометры внутричерепного давления у новорожденных детей грудного возраста ТРД-02 | 5–20 мм.рт.ст 20–60 мм.рт.ст | ПГ±2 мм.рт.ст ПГ±10% |  |
| на 24 листах, лист 16 |
| 297 | Авторефрактометры Рефрактометры Рефрактокератометры | Сфера от минус 25 до 22 дптр Цилиндр от минус10 до10 дптр ось (1–180)° | ПГ ±(0,25–0,50) дптр ПГ±1 ° |  |
| 298 | Диоптриметры | от минус 30 до 25 дптр | ПГ ±(0,03–0,25) дптр |  |
| 299 | Линейки скиаскопические | от минус 19 до 19 дптр | ПГ ±(0,12–0,40) дптр |  |
| 300 | Наборы пробных очковых линз | от минус 25 до 25 дптр 0–12 пр.дптр | ПГ ±(0,06–0,25) дптр ПГ ±(0,12–0,75) пр.дптр |  |
| 301 | Оправы пробные универсальные | 24–40 мм | ПГ±0,5 мм |  |
| 302 | Периметры настольные | от минус 90° до 90° | ПГ ±3° |  |
| 303 | Дозиметры рентгеновского излучения клинические (для определения дозы облучения пациента). | 1–10000 сГр·см2 | ПГ±15 % |  |
| 304 | Анализаторы биохимические фотометрические | 0,100–0,400 Б 0,401–2,00 Б 340–690 нм | ПГ ±0,015 Б ПГ ±(3–5) % |  |
| 305 | Анализаторы имунноферментные фотометрические планшетные, | 0,0–0,4 Б 0,401–4,0 Б 340–630 нм | ПГ±0,015 Б ПГ±5% |  |
| 306 | Фотометры, спектрофотометры медицинские, колориметры, микроколориметры фотометрические | 2–92 % Т 0,03–2,15 Б 260–900 нм | ПГ ±(1,0–5,0) %Т ПГ±(1,5–5,0) % |  |
| 307 | Гемоглобинометры | 0,1–0,9 Б – 523 нм ; 0,1–1,2 Б –540 нм | ПГ ±(1,5–5,0) % |  |
| 308 | Анализаторы показателя гемостаза (коагулометры) | 6-999,9 с 37 °С | СКО 2 % ПГ ±0,2 °С |  |
| 309 | Анализаторы мочи автоматические, скрининговые; | 2,5–90 % | ПГ±5 % |  |
| 310 | Анализаторы глюкозы, лактата, гемоглобина в крови, экспресс-анализаторы мочи и крови: - лактат - глюкоза - гемоглобин | 0,5–30 ммоль/л 1–50 ммоль/л 0,5–35 ммоль/л | ПГ±(3–30)% СКО ±(0,5–3,0)% |  |
| 311 | Анализаторы агрегации тромбоцитов; | 1–100 % | ПГ ±(3–30)% |  |
| 312 | Анализаторы гематологические, счетчики форменных элементов крови | Эритроциты (0,2–25,0)·1012 1/л Лейкоциты (0,1–100,0)·109 1/л Гемоглобин (1–250) г/л Тромбоциты (1–1999)·109 1/л | ПГ ±15 % ПГ±15 % ПГ±10 % СКО ±(1–8)% |  |
| 313 | Приборы, аппараты, комплексы, системы для электрокардиографических исследований, в.т. носимые (Холтеровские) | 0,03-20 мВ 0,1-1,0 с 0-75 Гц | ПГ ±(5–15) % ПГ ±(5-15) % |  |
| 314 | Мониторы медицинские | 0,03-20 мВ 5-240 1/мин 10-300 мм рт.ст 50-2000 Ом 0,01-3 Ом 15–45 °С | ПГ ±(5-15) % ПГ ((3-10)% ПГ (3 мм рт.ст ПГ ±(5-10) % ПГ ±(1-2) % ПГ ±0,1 °С |  |
| на 24 листах, лист 17 |
| 315 | Электроэнцефалографы, электроэнцефалоскопы и электроэнцефалоанализаторы. | 10-1000 мкВ 0,1-120 Гц | ПГ ((5-15)% |  |
| 316 | Реографы, реплетизмографы, реопреобразователи и реоанализаторы | 10-1000 Ом 0,05-10 Ом 0,05-60 Гц | ПГ ((5-10)% ПГ ((10-20)% |  |
| 317 | Электромиографические приборы. | 0,3-50 мВ 0,1-20000 Гц | ПГ ((5-15)% ПГ ± (5-15) % |  |
| 318 | Пульсовые оксиметры и пульсоксиметрические каналы медицинских мониторов | SpO2 70-100 % 20-255 мин-1 | ПГ ( (2-3) % ПГ ( (1-2) мин-1 |  |
| 319 | Измерители концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе, капнометры, капнографы; | 0 – 13 % 0 - 99 мм рт.ст | ПГ±5 % ПГ±2,0 мм рт.ст. |  |
| 320 | Спирометры, спирографы, спироанализаторы; | Диапазон воспроизведения объема воздуха 0,2 - 5 дм3 (л) | ПГ±3%. |  |
| 323 | Анализаторы билирубина фотометрические неонатальные, Анализаторы гипербилирубинемии фотометрические, | 0,01 - 1,5 Б | ПГ ±0,01 Б |  |
| 324 | Измерительные, измерительно-вычислительные, управляющие системы и их каналы, содержащие компоненты, входящие в данную область аккредитации | диапазонами измерений области аккредитации по всем видам измерений | погрешностями (разрядами) измерений области аккредитации по всем видам измерений |  |
| 166700, Ненецкий автономный округ, п. Варандей |
| 1 | Мерники 1 разряда | 2–1000 л | 1 разряд |  |
| 2 | Установки трубопоршневые | 0,397–1900 м3/ч | 1 разряд |  |
| 3 | Установки трубопоршневые | 40–500 м3/ч | 2 разряд |  |
| 4 | Преобразователи расхода жидкости турбинные | 200–1900 м3/ч | ПГ ± 0,15 % |  |
| 5 | Массомеры | 0–545500 кг/ч | ПГ±(0,1+(ZS/G)·100) % |  |
| 6 | Установка измерительная «ОЗНА-ИМПУЛЬС», «ОЗНА-МАССОМЕР» | Максимальное значение расхода: 2000 т/сут. 4000 т/сут | ПГ ±2,5% |  |
| Филиал «Северодвинский отдел» ФБУ «Архангельский ЦСМ» 164523, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 56 |
| ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН |
| 1 | Ростомеры | 0-2200 мм | ПГ±5 мм |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН |
| 2 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,001–0,5 кг | 2 разряд КТ II |  |
| 3 | Весы крутильные торсионные | 0,02–5,00 г | ПГ ±(0,02–10) мг |  |
| 4 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,002–20,000 кг | 3, 4 разряд КТ II. III |  |
| 5 | Весы для статического взвешивания | 0,2–1000 кг | КТ II |  |
| 6 | Гири: - эталонные - общего назначения | 10-5–0,2 кг 10-5–0,2 кг | 3 разряд КТ F2 |  |
| на 24 листах, лист 18 |
| 7 | Гири: - эталонные - общего назначения | 5·10-5–20 кг 5·10-5–20 кг | 4 разряд КТ М1 |  |
| 8 | Гири общего назначения | 0,01–10 кг | КТ М2 КТ М3 |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ |
| 9 | Счетчики воды | 0,02 - 65,0 м3/ч Ду 15–50 мм | ПГ ((2–5) % |  |
| 10 | Преобразователи расхода электромагнитные | 0,02 - 65,0 м3/ч Ду 15–50 мм | ПГ ((1–2,5) % |  |
| 11 | Ротаметры жидкостные | 0,02–65 м3/ч | ПГ ±(1–2,5) % |  |
| 12 | Счетчики газа | 0,025–16 м3/ч | ПГ ((1,5–4) % |  |
| 13 | Ротаметры | 0,005–16 м3/ч | ПГ ±(1,5–4) % |  |
| 14 | Цистерны автомобильные для жидких нефтепродуктов | 0,1–3 м3 3–10 м3 свыше 10 м3 | ПГ (0,4 % |  |
| 15 | Дозаторы пипеточные | 5 – 10000 мкл | ПГ (1,0 % |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА |
| 16 | Вакуумметры и мановакууметры деформационные показывающие и самопишущие. Преобразователи давления измерительные; | от минус 100 до 600 кПа | ПГ ((0,25-4) % |  |
| 17 | Манометры деформационные показывающие и самопишущие. Преобразователи давления измерительные | 0–2,5 МПа | ПГ ((0,25-4) % |  |
| 18 | Манометры деформационные показывающие и самопишущие. Преобразователи давления измерительные | 0–60 МПа | ПГ ((0,25-4) % |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ |
| 19 | Газоанализаторы и сигнализаторы для определения содержания углеводородов СН (по С6Н14) | 0,05–0,5 об.%; | ПГ ±5 % |  |
| 20 | Гигрометры психрометрические | 15–95 % | ПГ ((5–7) °С |  |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |
| 21 | Термометры стеклянные жидкостные, в том числе ртутные | от минус 30 до 100 °C | ПГ ±0,1 °С |  |
| 22 | Преобразователи температуры с унифицированными выходными сигналами | от минус 30 до 100 (С | ПГ ±0,1 °С |  |
| 23 | Комплекты термопреобразова-телей сопротивления | 0–180 (С | Класс 2 |  |
| 24 | Термопреобразователи сопротивления: -платиновые -медные -никелевые | от минус 196 до 850 0С; от минус 180 до 2000С; от минус 60 до 1800С | Класс допуска А; B; С Класс допуска А; B; С Класс допуска С |  |
| 25 | Тепловычислители | 10-4–107 ГДж | ПГ ((0,1–3) % |  |
| 26 | Теплосчетчики | 10-4–107 ГДж 0–150 (С 0,03–150,00 м3/ч | ПГ ((2–6) % |  |
| 27 | Термостаты жидкостные и металлоблочные | от минус 30 до 100 °С | ПГ ±0,01 °С |  |
| на 24 листах, лист 19 |
| ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ |
| 28 | Тарификаторы таксофонов | 10–600 с | ПГ ±1 % |  |
| 29 | Системы измерений длительности соединений | 1–10800 с | ПГ ±1 с |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН |
| 30 | Счетчики индукционные электрической энергии переменного тока одно- и трехфазные промышленной частоты. Счетчики электрической энергии переменного тока электронные одно- и трехфазные | 0–100 А 0–300 В | КТ 0,1–4,0 |  |
| ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |
| 31 | Рефрактометры лабораторные визуальные | 1,3–1,7nD | ПГ ±(1·10-4–1·10-3) nD |  |
| 32 | Колориметры фотоэлектрические | 0,1–100 %Т 315–990 нм | ПГ ±(0,5–1,5) %Т ПГ ±3 нм |  |
| 33 | Измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол | 50–100 %Т | ПГ ±2 %Т |  |
| СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 34 | Термометры медицинские электронные | 34–42 °С | ПГ (0,1 °С |  |
| 35 | Измерители антропометрические | 0–2200 мм | ПГ ±1–5 мм |  |
| 36 | Приборы для измерения артериального давления крови неинвазивные механические | 20–300 мм рт. ст. | ПГ ±(3–4) мм рт.ст. |  |
| 37 | Приборы для измерения артериального давления крови электронные, в том числе носимые | 20–300 мм. рт. ст. 40,60,80,120,160,200 мин-1 | ПГ± (2–3) мм. рт. ст. ПГ±3 % |  |
| 38 | Измерители инвазивные портативные электронные автономные центрального венозного давления и других низких давлений в различных полостях организма человека | 20–450 мм вод.ст | ПГ± 2 мм вод.ст. |  |
| 39 | Дозиметры рентгеновского излучения клинические (для определения дозы облучения пациента). | 1–10000 сГр·см2 | ПГ±15 % |  |
| 40 | Анализаторы биохимические фотометрические | 0,100–0,400 Б 0,401–2,00 Б 340–690 нм | ПГ ±0,015 Б ПГ ±(3–5) % |  |
| 41 | Анализаторы иммуноферментные фотометрические планшетные, | 0–0,4 Б 0,401–4,0 Б 340-630 нм | ПГ±0,015 Б ПГ±5% |  |
| 42 | Фотометры, спектрофотометры медицинские, колориметры, микроколориметры фотометрические | 2–92 % Т 0,03–2,15 Б 260–900 нм | ПГ ±(1,0–5,0) %Т ПГ±(1,5–5,0) % |  |
| 43 | Гемоглобинометры | 0,1–1,2 Б 523 нм, 540нм | ПГ ±(1,5–5,0) % |  |
| 44 | Анализаторы показателя гемостаза (коагулометры) | 6-999,9 с 37 °С | СКО 2 % ПГ ±0,2 °С |  |
| 45 | Приборы, аппараты, комплексы, системы для электрокардиографических исследований, в.т. носимые (Холтеровские) | 0,03-20 мВ 0,1-1,0 с 0-75 Гц | ПГ ±(5-15) % ПГ ±(5-15) % |  |
| на 24 листах, лист 20 |
| 46 | Мониторы медицинские | 0,03–20 мВ 5–240 мин-1 10–300 мм рт.ст 50–2000 Ом 0,01–3 Ом 15–45 °С 70–100% 20–255 мин-1 | ПГ ±(5–15) % ПГ ((3–10) % ПГ (3 мм рт.ст ПГ ±(5–10) % ПГ ±(1–2) % ПГ ±0,1 °С ПГ ±2% ПГ ±2 мин-1 |  |
| 47 | Электроэнцефалографы, электроэнцефалоскопы и электроэнцефалоанализаторы. | 10–1000 мкВ 0,1–120 Гц | ПГ ((5–15) % |  |
| 48 | Реографы, реплетизмографы, реопреобразователи и реоанализаторы | 10–1000 Ом 0,05–10 Ом 0,05–60 Гц | ПГ ((5–10) % ПГ ((10–20) % |  |
| 49 | Электромиографические приборы | 0,3–50 мВ 0,1–20000 Гц | ПГ ((5–15) % ПГ ± (5–15) % |  |
| 50 | Пульсовые оксиметры | SpO2 70–100 % 70–255 мин-1 | ПГ ( (2–3) % ПГ ( (1–2) мин-1 |  |
| 51 | Измерители концентрации угле-кислого газа в выдыхаемом воз-духе, капнометры, капнографы | 0–13 % 0–99 мм рт.ст | ПГ±5 % ПГ±2,0 мм рт.ст. |  |
| 52 | Анализаторы мочи автоматические, скрининговые | 2,5–90 % | ПГ±5 % |  |
| 53 | Анализаторы глюкозы, лактата, гемоглобина в крови, экспресс-анализаторы мочи и крови | Глюкоза 1–50 ммоль/л Лактат 0,5–30 ммоль/л Гемоглобин 0,5–35 ммоль/л | СКО ±(0,5–3,0) % ПГ±(3–30) % |  |
| 54 | Анализаторы агрегации тромбоцитов; | 1–100 % | ПГ ±(3-30) % |  |
| 55 | Анализаторы гематологические, счетчики форменных элементов крови | Эритроциты (0,2–25,0)·1012 1/л Лейкоциты (0,1–100,0)·109 1/л Гемоглобин (1–250) г/л Тромбоциты (1–1999)·109 1/л | ПГ ±15 % ПГ±15 % ПГ±10 % СКО ±(1–8) % |  |
| 56 | Индикаторы внутриглазного давления портативные; | от 5 до 20 мм рт.ст от 20 до 60 мм рт.ст. | ПГ ±2 мм рт.ст. ПГ±10 % |  |
| 57 | Спирометры, спирографы, спироанализаторы, волюметры, пикфлоуметры, пневмотахометры | 0,1–5 дм3 (л) | ПГ ± 3 % |  |
| 58 | Анализаторы билирубина фотометрические неонатальные, Анализаторы гипербилирубинемии фотометрические | 0,01–1,5 Б | ПГ ±0,01 Б |  |
| 59 | Измерительные, измерительно-вычислительные, управляющие системы и их каналы, содержащие компоненты, входящие в данную область аккредитации | диапазонами измерений области аккредитации по всем видам измерений | погрешностями (разрядами) измерений области аккредитации по всем видам измерений |  |
| 165300, Архангельская область, г.Котлас, ул. К. Маркса, д. 48 |
| ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН |
| 1 | Рулетки металлические измерительные | 0–20 м | КТ 2; 3 |  |
| на 24 листах, лист 21 |
| 2 | Линейки измерительные металлические | 0–1000 мм | ПГ ((0,1–0,2) мм |  |
| 3 | Меры (метры) брусковые деревянные и металлические | 0–1000 мм | ПГ ±(1–1,5) мм |  |
| 4 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | 0–4500 мм | ПГ ±2,0 мм |  |
| 5 | Рейки нивелирные | 0–4000 мм | ПГ ±(0,1–1) мм |  |
| 6 | Индикаторы часового типа | 0–10 мм | КТ 1; 2 |  |
| 7 | Микрометры МК | 0–500 мм | КТ 1; 2 |  |
| 8 | Нутромеры микрометрические | 50–600 мм | ПГ ±(0,004–0,020) мм |  |
| 9 | Нутромеры индикаторные | 6–450 мм | КТ 1; 2 |  |
| 10 | Скобы с отсчетным устройством | 0–500 мм | ПГ ±(0,001–0,02) мм |  |
| 11 | Толщиномеры индикаторные | 0–50 мм | ПГ ±(0,015–0,15) мм |  |
| 12 | Шаблоны путевые контрольные | 1520,5 мм | ПГ ±0,1 мм |  |
| 13 | Штангенциркули Штангенглубиномеры | 0–400 мм 0–400 мм | ПГ ±(0,02–0,2) мм |  |
| 14 | Рейки дорожные | 0–3000 мм; | ПГ ±1% |  |
| 15 | Ростомеры | 0–2200 мм | ПГ ±5 мм |  |
| 16 | Угломеры | 0–360° | ПГ ± (2–20)′ |  |
| 17 | Толщиномеры контактные ультразвуковые | 0,6–300 мм; | ПГ ±(0,006+ +0,001Н), мм ПГ ((0,012+ +0,00007Т),мкс ПГ ±(0,04+ +0,00007), мм |  |
| 18 | Толщиномеры покрытий | 0,01-2,0 мм | ПГ ±(1,5-100)мкм |  |
| 19 | Плиты поверочные | 1000–1000 мм | КТ 1,2 |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН |
| 20 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,001–1,0 кг | КТ Ι |  |
| 21 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,001–1,0 кг | КТ ΙI |  |
| 22 | Весы лабораторные: - эталонные - общего назначения | 0,001–20,0 кг | КТ ΙI. КТ III |  |
| 23 | Весы для статического взвешивания | от 2 г до 2000 кг | КТ III |  |
| 24 | Весы неавтоматического действия | от 2 г до 2000 кг | КТ III |  |
| 25 | Весы для статического взвешивания | 2000–15000 кг | КТ III |  |
| 26 | Весы неавтоматического действия | 2000–15000 кг | КТ III |  |
| 27 | Весы крутильные торсионные | 0,02–5,0 г. | КТ Ι |  |
| 28 | Гири: - эталонные - общего назначения | от 1мг до 1,0 кг | 2 разряд КТ F1 |  |
| 29 | Гири: - эталонные - общего назначения | от 1мг до 1,0 кг | 3 разряд КТ F2 |  |
| 30 | Гири общего назначения | 0,0001–10 кг | КТ М2 КТ М3 |  |
| 31 | Машины, прессы испытательные | 5·102–1·106 Н | ПГ ((1–2) % |  |
| на 24 листах, лист 22 |
| 32 | Стенды для поверки локомотивных скоростемеров | 5–220 км/ч | ПГ (0,5 % |  |
| 33 | Твердомеры Бринелля ТБ Твердомеры Виккерса Твердомеры Роквелла | 25–400 НВ; 50–800 НV; 25–90 НRC | ПГ ((4–5) % ПГ ±(3–5) % ПГ ±(1–2) НR |  |
| 34 | Люфтомеры рулевого управления автотранспортных средств | 0–30 ° | ПГ (5% |  |
| 35 | Приборы для контроля и регулировки фар автомобиля | 30 (–100 ( 10000 кд 200–1600 мм | ПГ ((5–20) ( ПГ (10 % ПГ (3 % |  |
| 36 | Стенды тормозные | 0–13000 Н | ПГ± (2–3)% |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ |
| 37 | Счетчики воды | 0,02–400 м3/ч Ду 15-300 мм | ПГ ((2–5) % |  |
| 38 | Преобразователи расхода электромагнитные | 0,02–150 м3/ч Ду 15–300 мм | ПГ ±(1–2,5) % |  |
| 39 | Счетчики газа бытовые | 0,016–16 м3/ч | ПГ ((1,5–5) % |  |
| 40 | Счетчики газа турбинные и ротационные. | 0,25–1000 м3/ч | ПГ ±(1–4) % |  |
| 41 | Комплексы для измерения количества газа с корректорами | 0,25–1000 м3/ч; 0,08–7,0 Мпа; от минус 20 до 50°С | ПГ ±(1–4) % ПГ ±(0,2–0,4) % ПГ ±0,1% |  |
| 42 | Колонки топливораздаточные | 40–160 л/мин | ПГ ±(0,25–1) % |  |
| 43 | Мерники эталонные | 2–100 дм3 | 2 разряд |  |
| 44 | Мерники технические | 2-2000 дм3 | КТ 2 |  |
| 45 | Установки для сжиженного газа | 1–999,99 дм3 | ПГ ±1,0 % |  |
| 46 | Цистерны автомобильные для жидких нефтепродуктов | 3–20 м3 | ПГ (0,4 % |  |
| 47 | Дозаторы | 20-1000 мкл | ПГ (1 % |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА |
| 48 | Вакуумметры, мановакуумметры, манометры деформационные показывающие и самопишущие. | от минус 1 до 60 МПа; | КТ (0,15–4) % |  |
| 49 | Манометры грузопоршневые | 0,1–6 МПа | КТ 0,05;0,1;0,2 2,3 разряд |  |
| 50 | Преобразователи давления измерительные. | от минус 0,1 до 0,25 МПа; от 0,25 до 0,6 МПа 0,6 до 6 МПа | ПГ±0,1% ПГ±0,25 ПГ±0,1% |  |
| 51 | Напоромеры | 0–2500 Па | КТ 0,5 и ниже |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ |
| 52 | Газоанализаторы и сигнализаторы для определения содержания кислорода (О2), водорода ( Н2 ), окиси углерода (СО), метана (СН4), | 0-100 % об. О2; Н2; СО; СН4; С3Н8 | ПГ ((2,5-10 ) % об. |  |
| 53 | Преобразователи лабораторных и промышленных рН-метров, иономеров и редоксиметров (вторичные приборы и комплекты) | от минус 19 до14 ед. рН от минус1950 до 2000 мВ | ПГ ± 0,2 мВ ПГ±(0,02–0,2) ед.рН |  |
| 54 | Гигрометры психрометрические | 15–95 % 0–40°С | ПГ ((5–7) °С ПГ±0,2°С |  |
| на 24 листах, лист 23 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |
| 55 | Термометры стеклянные жидкостные, в том числе ртутные | от минус 30 до 300 °С | ПГ от ±0,1 °С и ниже |  |
| 56 | Термопреобразователи с унифицированными выходными сигналами | от минус 30 до 300 (С | ПГ от ±0,1 °С и ниже |  |
| 57 | Тепловычислители | 10-4–107 ГДж | ПГ ((0,1–3) % |  |
| 58 | Теплосчетчики | 10-4–107 ГДж 0–150 (С 0,03–150 м3/ч | ПГ ((2–6) % |  |
| 59 | Термостаты жидкостные, суховоздушные | от минус 50 до 250(С | ПГ ±0,1°С и ниже |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ |
| 60 | Генераторы сигналов измерительные и низкочастотные измерительные | 10 Гц–1 МГц 10 мВ–100 В | ПГ ±(0,5–3,0)% ПГ ±(2–4)% |  |
| 61 | Секундомеры механические | 30, 60 мин | ПГ ±(0,1–1,8) с |  |
| ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН |
| 62 | Амперметры постоянного тока | 10-6–10 А | КТ 0,05–4,0 |  |
| 63 | Вольтметры постоянного тока | 1мВ–750 В (() | КТ 0,05–4,0 |  |
| 64 | Амперметры переменного тока | 0,1мА–10А; 20–20000 Гц | КТ 0,1–4,0 |  |
| 65 | Вольтметры переменного тока аналоговые и цифровые | 10-3–750 В 10–20000 Гц | КТ 0,1–4,0 |  |
| 66 | Ваттметры однофазные | 10-2-6000 Вт 10–20000 Гц | КТ 0,1–4,0 |  |
| 67 | Клещи токоизмерительные | 5·10-2–600 А 40–60 Гц | КТ 2,5–4,0 |  |
| 68 | Счетчики электрической энергии переменного тока электронные одно- и трехфазные | 0–100 А 0–300 В | КТ 0,1–4 |  |
| 69 | Приборы для измерения сопротивления цепи фаза-ноль | 0–2 Ом | ПГ ±10% |  |
| 70 | Измерители электрического сопротивления Омметры | 10-3–1012 Ом | КТ 2,5–4,0 |  |
| 71 | Меры электрического сопротивления многозначные | 10-3–105 Ом | КТ 0,02–0,2; |  |
| 72 | Мосты постоянного тока измерительные | 10-3–1012 Ом | ПГ ±(0,5–5)% |  |
| РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ |
| 73 | Вольтметры переменного тока электронные аналоговые | 0,1мВ–300 В; 45 Гц–20 кГц | ПГ ((0,5–25) % |  |
| 74 | Вольтметры постоянного тока электронные аналоговые | 1,0 мВ–300 В; | КТ 0,1–4,0 |  |
| 75 | Осциллографы универсальные | 10 мкВ–100 В; тн ≥ 10 нс 0,05 мкс – 1 с | ПГ±(1–10)% ПГ ±(0,5 – 10)% |  |
| ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |
| 76 | Рефрактометры лабораторные визуальные | 1,3–1,7 nD | ПГ ±(1·10-4–1·10-3) nD |  |
| 77 | Колориметры фотоэлектрические | 0,1–100 %Т 315–990 нм | ПГ ±(0,5–1,5) %Т ПГ ±3 нм |  |
| на 24 листах, лист 24 |
| 78 | Измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол | 50–100 %Т | ПГ ±2 %Т |  |
| СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 79 | Термометры медицинские электронные | 34–42 °С | ПГ ±0,1 °С |  |
| 80 | Весы медицинские | 0,25–150 кг | КТ III |  |
| 81 | Приборы для измерения артериального давления крови неинвазивные: механические, полуавтоматические и автоматические ИАД | 20–300 мм рт. ст.; 20;30;40;60;80; 100; 120; 140;160;180;200 мин-1 | ПГ ±(3–4)мм рт.ст. ПГ ±0,8% |  |
| 82 | Приборы, аппараты, комплексы, системы для электрокардиогра-фических исследований, в т.ч. носимые (Холтеровские) | 0,03–20 мВ 0,1–1,0 с 0–75 Гц | ПГ ±(5–15)% |  |
| 83 | Измерительные каналы измерительных, измерительно-вычислительных, управляющих систем | диапазонами измерений области аккредитации по всем видам измерений | погрешностями (разрядами) измерений области аккредитации по всем видам измерений |  |

Директор ФБУ «Архангельский ЦСМ»                                                         А.В.Родиманов