1. Цены на ремонт средств измерений распространяются на ремонтные работы, производимые ФБУ «Архангельский ЦСМ», оказываемые предприятиям, организациям независимо от их ведомственной принадлежности и для отдельных граждан.

2. Цены в прейскуранте указаны без налога на добавленную стоимость (18%).

3. В зависимости от технического состояния СИ, характера и объема работ по его восстановлению вводятся следующие виды ремонта:

- регулировка (1кат.);

- текущий ремонт (2кат.);

- средний ремонт (3кат.);

Под регулировкой (Р) понимается совокупность операций по доведению погрешностей СИ до значений, соответствующих техническим требованиям, с помощью регулировочных элементов и других специальных приспособлений, предназначенных для этих целей. Регулировка СИ проводится в соответствии с требованиями эксплуатационной или ремонтной документации.

Текущий ремонт (ТР) выполняется для восстановления работоспособности СИ и заключается в устранении отказов и повреждений посредством замены отказавших составных частей (комплектующих элементов) и регулировки СИ в целях доведения их характеристик до установленных значений.

Текущий ремонт включает:

а) внешний осмотр, определение комплектности;

б) очистка от пыли, загрязнений и окислений элементов монтажа и коммутационных устройств;

в) устранение незначительных механических повреждений (помятостей корпуса, конусности и искривления направляющих, люфтов и т.п.);

г) отыскание и устранение отказов посредством замены отказавших (поврежденных) элементов и деталей (вставок плавких, резисторов, транзисторов, диодов, стекол, пружин и т.п.), не требующих последующей сложной регулировки;

д) устранение отказов посредством регулировок, приведенных в эксплуатационной документации;

е) замена отказавших составных частей СИ, обнаруженных с помощью встроенных (при их наличии) или внешних средств диагностирования;

ж) другие работы, равные вышеприведенным по сложности.

Средний ремонт (СР) выполняется для восстановления исправности СИ при отказах и повреждениях, вызывающих необходимость проведения ремонтных работ по продлению срока службы СИ.

При среднем ремонте проводятся:

а) работы, выполняемые при ТР;

б) разборка СИ в объеме, необходимом для определения исправности каждой его составной части;

в) отыскание и устранение отказов с применением трудоемких операций по замене элементов и деталей (микросхем, микромодулей, галетных переключателей и т.п.), не требующих проведения последующей сложной регулировки, связанной с подбором элементов, балансировкой схем и т.п.;

г) сложные регулировочно-настроечные операции, связанные с подбором элементов, перемоткой проволочных резисторов, катушек, переградуировкой шкал и т.п.;

д) восстановление (исправление) лакокрасочных и гальванических покрытий, устранение механических повреждений корпуса несущих конструкций и т.п.;

е) другие работы, равные вышеприведенным по сложности.